消防栓（箱）檢查表
地點： 日期： 年 月 日
項目 / 編號	消防栓箱	瞄子	水帶	綜合盤	其他	改善措施及檢查結果

說明： / 依「消防法」第六、九條及「消防安全設備檢查獎懲標準」規定辦理，並作紀錄，保存三年。 / 檢查週期：每三個月定期檢查及測試，保養一次。 / 檢查結果：正常：打「ˇ」、異常打「×」：填寫異常事項代號，並立即檢修或反應處理改善。 / 異常事項代號： / 水帶箱：a未標示、標示模糊b箱體或箱門損壞、變形c門扣（把手）損壞d銹蝕。 / 水 瞄：a欠缺b規格不符c損壞d銹蝕e直線水霧調整器不良f承接頭鬆脫、未固定。 / 水 帶：a欠缺、未接上b損壞（破孔等）c未捲好。 / 綜合盤：a指示燈不亮（紅色）b報警音響接線端子鬆脫。 / 其 他：箱前1.5公尺範圍區或通道堆放物品。

檢查人員： 主管： 總務主任：